## Pagina 1
3 Monitoreo | de Osmosis | Inversa | Planta: | Fecha:
Registro de condiciones de producción de agua purificada
SACPST-RA-05
HOR A DE MO NI TO REO
6:00 A.M. | 8:00 A.M. | 10:00 A.M. | 12:00 P.M.
Indique Estatus:
(Encendido o Apagado)
Presiones (Psi)
De Arranque | (80-100) | (80-100) | (80-100) | (80-100)
De Agua Cruda (40-50) | (40-50) | (40-50) | (40-50)
Pre Filtración (20-30) | (20-30) | (20-30) | (20-30)
Post Filtración (20-30) | (20-30) | (20-30) | (20-30)
Pre Membranas (140-50) | (140-50) | (140-50) | (140-50)
Post Membranas (90-100) | (90-100) | (90-100) | (90-100)
De Bombas | (150) | (150) | (150) | (150)
Rotámetros (gpm)
De Productos (80-90) | (80-90) | (80-90) | (80-90)
De Rechazo | (18-20) | (18-20) | (18-20) | (18-20)
Sensores
pH | (6.5-7.0) | (6.5-7.0) | (6.5-7.0) | (6.5-7.0)
S.T.D. | (40-60ppm) | (40-60ppm) | (40-60ppm) | (40-60ppm)
(Antes de la mezcla)
Lectores
Amperimetro | (40) | (40) | (40) | (40)
Horometro
Presión en Filtros (Psi)
Arena | (60-80) | (60-80) | (60-80) | (60-80)
Carbón | (50-60) | (50-60) | (50-60) | (50-60)
Suavizador | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2
Entrada de Suavizador (50-70) (50-70) | (50-70) | (50-70)
Salida de Suavizador (45-55) (45-55) | (45-55) | (45-55)
6:00 A.M. a 10:00 A.M. 11:00 A.M. a 3:00 P.M. 4:00 P.M. a 8:00 P.M.
S.T.D. (ppm) | Eficiencia % Rango % | Eficiencia % Rango % | Eficiencia % Rango %
Vaso 1 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 2 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 3 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 4 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 5 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Final | 100-90 | 100-90 | 100-90
Rechazo vasos 1 y 2
Rechazo Vaso 3
Recharzo Vaso 4
Rechazo Vaso 5
Entrada de Osmosis SDT: DT: | SDT: | DT: | SDT: | DT:
Observaciones:
Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma
Jefe de 1er Turno | Jefe de 2do Turno Sub Jefe de Producción y Calidad Jefe de Producción y Calidad

## Pagina 2
3 Monitoreo | de Osmosis | Inversa | Planta: | Fecha:
Registro de condiciones de producción de agua purificada
SACPST-RA-05
HOR A DE MO NI TO REO
2:00 P.M. | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. | 8:00 P.M.
Indique Estatus:
(Encendido o Apagado)
Presiones (Psi)
De Arranque | (80-100) | (80-100) | (80-100) | (80-100)
De Agua Cruda (40-50) | (40-50) | (40-50) | (40-50)
Pre Filtración (20-30) | (20-30) | (20-30) | (20-30)
Post Filtración (20-30) | (20-30) | (20-30) | (20-30)
Pre Membranas (140-50) | (140-50) | (140-50) | (140-50)
Post Membranas (90-100) | (90-100) | (90-100) | (90-100)
De Bombas | (150) | (150) | (150) | (150)
Rotámetros (gpm)
De Productos (80-90) | (80-90) | (80-90) | (80-90)
De Rechazo | (18-20) | (18-20) | (18-20) | (18-20)
Sensores
pH | (6.5-7.0) | (6.5-7.0) | (6.5-7.0) | (6.5-7.0)
S.T.D. | (40-60ppm) | (40-60ppm) | (40-60ppm) | (40-60ppm)
(Antes de la mezcla)
Lectores
Amperimetro | (40) | (40) | (40) | (40)
Horometro
Presión en Filtros (Psi)
Arena | (60-80) | (60-80) | (60-80) | (60-80)
Carbón | (50-60) | (50-60) | (50-60) | (50-60)
Suavizador | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2
Entrada de Suavizador (50-70) (50-70) | (50-70) | (50-70)
Salida de Suavizador (45-55) (45-55) | (45-55) | (45-55)
6:00 A.M. a 10:00 A.M. 11:00 A.M. a 3:00 P.M. 4:00 P.M. a 8:00 P.M.
S.T.D. (ppm) | Eficiencia % Rango % | Eficiencia % Rango % Eficiencia % Rango %
Vaso 1 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 2 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 3 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 4 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Vaso 5 | 100-90 | 100-90 | 100-90
Final | 100-90 | 100-90 | 100-90
Rechazo vasos 1 y 2
Rechazo Vaso 3
Recharzo Vaso 4
Rechazo Vaso 5
Entrada de Osmosis SDT: DT: | SDT: | DT: | SDT: | DT:
Observaciones:
Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma
Jefe de 1er Turno | Jefe de 2do Turno Sub Jefe de Producción y Calidad Jefe de Producción y Calidad