## Registro Osmosis
3 Monitoreo de Osmosis Inversa
Planta: |  |  | Fecha:
Registro de condiciones de producción de agua purificada
SACPST-RA-05
HORA DE MONITOREO | 6:00 A.M. | 8:00 A.M. | 10:00 A.M. | 12:00 P.M. | 2:00 P.M. | 4:00 P.M. | 6:00 P.M. | 8:00 P.M.
Indique Estatus: (Encendido o Apagado)
Presiones (Psi)
De Arranque (80-100)
De Agua Cruda (40-50)
Pre Filtración (20-30)
Post Filtración (20-30)
Pre Membranas (140-50)
Post Membranas (90-100)
De Bombas (150)
Rotámetros (gpm)
De Productos (80-90)
De Rechazo (18-20)
Sensores
pH (6.5-7.0)
S.T.D. (40-60ppm) (Antes de la mezcla)
Lectores
Amperimetro (40)
Horometro
Presión en Filtros (Psi)
Arena (60-80)
Carbón (50-60)
Suavizador 1 o 2
Entrada de Suavizador (50-70)
Salida de Suavizador (45-55)
| 6:00 A.M. a 10:00 A.M. |  | 11:00 A.M. a 3:00 P.M. |  | 4:00 P.M. a 8:00 P.M.
S.T.D. (ppm) |  | Eficiencia % |  | Eficiencia % |  | Eficiencia %
Vaso 1 (100-90)
Vaso 2 (100-90)
Vaso 3 (100-90)
Vaso 4 (100-90)
Vaso 5 (100-90)
Final (100-90)
Rechazo vasos 1 y 2
Rechazo Vaso 3
Rechazo Vaso 4
Rechazo Vaso 5
| SDT: | DT: | SDT: | DT: | SDT: | DT:
Entrada de Osmosis
Observaciones:
Nombre
Jefe de 1er Turno |  | Jefe de 2do Turno |  | Sub Jefe de Producción y Calidad |  | Jefe de Producción y Calidad